


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 5562:2009
BIA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ETANOL
Beer - Determination of ethanol
Lời nói đầu

TCVN 5562:2009 thay thế TCVN 5562:1991;

TCVN 5562:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
BIA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ETANOL

Beer - Determination of ethanol
1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phưong pháp xác định hàm lượng etanol trong bia bằng sắc ký khí và phương pháp dùng bình tỷ trọng.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 5519:1991, Bia - Quy tắc nghiệm thu và phương pháp lấy mẫu.

3. Phương pháp sắc ký khí
3.1. Nguyên tắc

Bổ sung chất chuẩn nội n-propanol vào mẫu thử và xác định hàm lượng etanol bằng sắc ký khí sử dụng ion hóa ngọn lửa.

3.2. Thuốc thử

Các thuốc thử được sử dụng phải là loại tinh khiết phân tích và nước được sử dụng phải là nước cất hoặc nước có chất lượng tương đương, trừ khi có qui định khác.

3.2.1. n-propanol, dung dịch chuẩn nội

Dung dịch chứa 5 % chất chuẩn nội này cần được bảo quản lạnh.

3.2.2. Dung dịch chuẩn etanol, 3 %, 4 %, 5 %, 6 %, 7 % và 8 %

Xác định chính xác phần trăm etanol bằng dụng cụ đo tỉ trọng hoặc khúc xạ kế.

Có thể chuẩn bị các dung dịch chuẩn từ một lượng dung dịch etanol đậm đặc đã được xác định phần trăm etanol bằng một trong các dụng cụ trên.

Bảo quản lạnh các dung dịch này.

3.3. Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thuờng và cụ thể như sau:

3.3.1. Máy sắc ký khí, tối thiểu phải có các điều kiện dưới đây:

Có detector ion hóa ngọn lửa và cột thuỷ tinh hoặc thép không gỉ dài 1,8 m và đường kính trong 0,3 cm chứa silicagel sắc ký 103 cỡ từ 80 mesh đến 100 mesh.

- Tốc độ của khí mang heli hoặc nitơ là 20 ml/min;

- Nhiệt độ bơm 175 °C, nhiệt độ cột 185 °C đẳng nhiệt (điều chỉnh nhiệt độ sao cho etanol rửa giải trong 1 min và n-propanol trong 1,6 min);

- Nhiệt độ detector 250 °C;

- Tốc độ vẽ đồ thị và tắt dần theo quy định của dụng cụ được sử dụng.

3.3.2. Pipet.

3.3.3. Bình cầu có nắp đậy.

3.3.4. Giấy lọc khô.

3.3.5. Phễu thuỷ tinh.
3.3.6. Bình cầu, dung tích 1 000 ml.

3.3.7. Máy lắc.

3.4. Cách tiến hành

3.4.1. Lấy mẫu

Tiến hành lấy mẫu theo TCVN 5519:1991.

3.4.2. Chuẩn bị mẫu thử

Lấy 200 ml đến 400 ml bia cho vào bình cầu 1 000 ml (3.3.6), sau đó lắc bằng tay hoặc bằng máy, ở nhiệt độ 30 °C đến 40 °C cho đến khi ngừng tách khí (thời gian lắc trong khoảng từ 30 min đến 40 min).

Lọc dịch bia qua giấy lọc khô (3.3.4) trên phễu lọc có nắp thuỷ tinh đậy kín. Bỏ phần dịch lọc đầu (khoảng 20 ml).

3.4.3. Hiệu chuẩn

Dùng pipet lấy 5,0 ml các dung dịch chuẩn etanol (3.2.2) cho riêng rẽ vào các bình cầu có nắp đậy kín (3.3.3). Thêm vào mỗi bình 5,0 ml dung dịch chất chuẩn nội (3.2.1) và trộn kỹ. Bơm 0,2 (l của mỗi hỗn hợp dung dịch lên cột sắc kí (lặp lại hai lần) và đo các chiều cao pic (có thể dùng máy tích phân). Tính tỷ số của các pic etanol với pic n-propanol và tính trung bình cho mỗi nồng độ. Dựng đồ thị của tỷ số này theo nồng độ rượu (% thể tích) và tính độ dốc (F). Lặp lại phép phân tích với dung dịch chuẩn etanol 5 % trong ngày làm việc.

3.4.4. Phương pháp xác định

Lọc bia đã khử cacbon (3.4.2) qua giấy lọc (3.3.4). Dùng pipet lấy 5,0 ml dịch lọc cho vào bình cầu có nắp đậy kín (3.3.3). Thêm 5,0 ml dung dịch chuẩn nội n-propanol (3.2.1). Xoay bình để trộn kỹ và bơm 0,2 (l hỗn hợp dung dịch vào cột sắc ký khí. Xác định tỷ số của các pic etanol với pic n-propanol.

3.5. Tính kết quả

Tính hàm lượng etanol, X, tính bằng % thể tích, theo công thức sau đây:


[image: image1.wmf]F

b

a

X

/

=


trong đó

a là chiều cao pic của etanol;

b là chiều cao pic của n-propanol;

F là độ dốc.

4. Phương pháp dùng bình tỷ trọng

4.1. Nguyên tắc

Chưng cất một lượng mẫu bia đã cân sẵn để tách etanol ra. Xác định tỷ trọng của dịch cất bằng bình tỷ trọng. Tra bảng tỷ trọng của hỗn hợp etanol-nước để xác định hàm lượng etanol.

4.2. Thuốc thử

Thuốc thử được sử dụng phải là loại tinh khiết phân tích và nước được sử dụng phải là nước cất hoặc nước có chất lượng tương đương, trừ khi có qui định khác.

4.2.1. Rượu tinh chế.

4.2.2. Hỗn hợp rượu-ete.

4.2.3. Hỗn hợp sulfocromic

Cân 60 g kali bicromat và hòa tan trong 1 000 ml nước cất và 1 000 ml axit sulfuric đậm đặc (4.2.4).

4.2.4. Axit sulfuric đậm đặc.

4.3 Thiết bị, dụng cụ

4.3.1. Bình tỷ trọng, dung tích 50 ml.

4.3.2. Máy lắc.

4.3.3. Cân phân tích, có độ chính xác đến 0,0002 g.

4.3.5. Bình cầu đáy bằng hoặc bình nón, dung tích 1 000 ml.

4.3.6. Giấy lọc khô

4.3.7. Bộ chưng cất, ví dụ: xem Hình 1.

4.3.8. Nước đá để làm lạnh.

4.4. Cách tiến hành

4.4.1. Lấy mẫu

Tiến hành lấy mẫu theo TCVN 5519:1991.

4.4.2. Chuẩn bị mẫu thử

Tách CO2 ra khỏi mẫu: lấy 200 ml đến 400 ml bia cho vào bình nón hoặc bình cầu đáy bằng dung tích 1 000 ml (4.3.5), sau đó lắc bằng tay hoặc bằng máy, ở nhiệt độ 30 °C đến 40 °C cho đến khi ngừng tách khí (thời gian lắc trong khoảng từ 30 min đến 40 min).

Lọc dịch bia qua giấy lọc khô (4.3.6) trên phễu lọc có nắp thuỷ tinh đậy kín. Bỏ phần dịch lọc đầu (khoảng 20 ml).

4.4.3. Chuẩn bị bình tỷ trọng

Bình tỷ trọng (4.3.1) đã được rửa cẩn thận bằng hỗn hợp sulfocromic (4.2.3), sau đó rửa nhiều lần bằng nước, rồi tráng bằng rượu tinh chế (4.2.1) hoặc hỗn hợp rượu-ete (4.2.2). Rửa sạch rồi tráng bằng nước cất, sau đó sấy ở nhiệt độ 70 °C đến 80 °C trong 1 h đến khi thu được khối lượng không đổi.

Cân 100 g ± 0,1 g bia đã xử lý theo 4.4.2, cho vào bình cầu sạch [đã biết khối lượng (m1)]. Thêm khoảng 200 ml nước cất, đồng thời cho khoảng 50 ml đến 100 ml nước cất vào bình hứng.

Kiểm tra độ kín của hệ thống chưng cất và lượng nước làm lạnh.

Cho nước cất ở 20 °C đến đầy bình tỷ trọng và cân (m2).

4.4.4. Tiến hành chưng cất

Đun nhẹ bình chưng cất (không cho bọt trào qua bầu bảo hiểm). Khi bình chưng cất khi bắt đầu sôi thì tăng dần nhiệt độ. Nhiệt độ của nước làm lạnh ở đầu ra không vượt quá 25 °C. Tiến hành chưng cất với tốc độ đều, cho đến khi thể tích trong bình hứng đạt khoảng 90 ml trong khoảng thời gian 30 min đến 60 min. Đặt bình hứng trong hỗn hợp nước đá để làm lạnh (4.3.8).

Kết thúc chưng cất, tráng rửa đầu cuối ống sinh hàn bằng nước cất và thêm nước vào bình hứng cho vừa đủ 100 g.

Nếu khối lượng dịch cất quá 100 g thì phải tính hệ số hiệu chỉnh trong 4.5.2.

Giữ dịch cất sau khi cân ở 20 °C ± 0,5 °C trong khoảng 30 min.

4.4.5. Xác định tỷ trọng của dịch cất

Rót dịch cất vào bình tỷ trọng đã tráng từ 2 lần đến 3 lần bằng dịch cất đã điều chỉnh đến 20 °C.

Rót nhẹ theo thành bình để tránh tạo thành bọt khí. Rót đầy đến miệng bình, đậy nút bình tỷ trọng. Dùng giấy lọc hoặc vải mềm lau khô toàn bộ phía ngoài bình. Chỉ cần lau ở cổ bình để tránh làm thay đổi nhiệt độ của dung dịch trong bình, đặt bình vào buồng cân và cân (m3). Khi cân phải bảo đảm nhiệt độ dung dịch trong bình tỷ trọng ở 20 °C ± 0,5 °C.

4.5. Tinh kết quả

4.5.1. Tỷ trọng tương đối (d20/20oC) được tính theo công thức (1):

[image: image2.wmf]1

2

1

3

20

/

20

m

m

m

m

d

C

o

-

-

=





(1)
trong đó:

m1 là khối lượng bình tỷ trọng, tính bằng gam;

m2 là khối lượng bình tỷ trọng với nước ở 20 °C, tính bằng gam;

m3  là khối lượng bình tỷ trọng và dịch cất ở 20 °C, tính bằng gam.

4.5.2. Hàm lượng etanol tính bằng % khối lượng, được tra theo Bảng 1.

Nếu khối lượng của dịch cất không đúng 100 g thì kết quả được nhân với hệ số hiệu chỉnh k tính theo công thức sau:


[image: image3.wmf]B

D

m

m

k

=

 (2)
trong đó:

mD là khối lượng của dịch cất, tính bằng gam;

mB là khối lượng của mẫu bia, tính bằng gam.

Kết quả cuối cùng là giá trị trung bình cộng kết quả hai phép xác định song song. Chênh lệch kết quả của hai phép xác định song song do cùng một người phân tích không vượt quá 0,06 %.

5. Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải ghi rõ:

- mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu thử;
- phương pháp lấy mẫu đã sử dụng, nếu biết;

- phương pháp thử đã sử dụng và viện dẫn tiêu chuẩn này;

- mọi chi tiết thao tác không qui định trong tiêu chuẩn này, cùng với các chi tiết bất thường khác có thể ảnh hưởng tới kết quả;

- các kết quả thử nghiệm thu được.

[image: image4.png]



1. Bình chưng cất, dung tích từ 300 ml đến 500 ml
2. Bầu bảo hiểm

3. ống sinh hàn

4. Bình hứng 100 cm2
5. Nước làm lạnh

Hình 1 - Bình chưng cất
Bảng 1 - Bảng chuyển đổi hàm lượng etanol tính bằng % khối lượng
	Tỷ trọng

d20/20 °C
	%

(g/100 g)
	%

(g/100cm3)
	Tỷ trọng

d20/20 °C
	%

(g/100 g)
	%

(g/100cm3)
	Tỷ trọng

d20/20 °C
	%

(g/100 g)
	%

(g/100cm3)

	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	1,00000
	0,00
	0,00
	1,00125
	0,32
	0,32
	1,00250
	0,64
	0,64

	004
	01
	01
	129
	33
	33
	254
	65
	65

	008
	02
	02
	133
	34
	34
	257
	66
	66

	012
	03
	03
	137
	35
	35
	261
	67
	67

	016
	04
	04
	140
	36
	36
	265
	68
	68

	020
	05
	05
	144
	37
	37
	269
	69
	69

	024
	06
	06
	148
	38
	38
	273
	0,70
	0,70

	028
	07
	07
	152
	39
	39
	277
	71
	71

	031
	08
	08
	156
	0,40
	0,40
	281
	72
	72

	035
	09
	09
	160
	41
	41
	285
	73
	73

	039
	0,10
	0,10
	164
	42
	42
	289
	74
	74

	043
	11
	11
	168
	43
	43
	293
	75
	75

	047
	12
	12
	172
	44
	44
	296
	76
	76

	051
	13
	13
	176
	45
	45
	1,00300
	77
	77

	055
	14
	14
	179
	46
	46
	304
	78
	78

	059
	15
	15
	183
	47
	47
	308
	79
	79

	063
	16
	16
	187
	48
	48
	312
	0,80
	0,80

	067
	17
	17
	191
	49
	49
	316
	81
	81

	070
	18
	18
	195
	0,50
	0,50
	320
	82
	82

	074
	19
	19
	199
	51
	51
	324
	83
	83

	078
	0,20
	0,20
	0,00203
	52
	52
	328
	84
	84

	082
	21
	21
	207
	53
	53
	332
	85
	85

	086
	22
	22
	211
	54
	54
	336
	86
	86

	090
	23
	23
	214
	55
	55
	339
	87
	87

	094
	24
	24
	218
	56
	56
	343
	88
	88

	098
	25
	25
	222
	57
	57
	347
	89
	89

	0,00102
	26
	26
	226
	58
	58
	351
	0,90
	0,90

	105
	27
	27
	230
	59
	59
	355
	91
	91

	109
	28
	28
	234
	0,60
	0,60
	359
	92
	92

	113
	29
	29
	238
	61
	61
	363
	93
	93

	117
	0,30
	0,30
	242
	62
	62
	367
	94
	94

	121
	31
	31
	246
	63
	63
	371
	95
	95

	1,00375
	0,96
	0,96
	1,00503
	1,29
	1,29
	1,00632
	1,62
	1,63

	378
	97
	97
	507
	1,30
	1,30
	636
	63
	64

	382
	98
	98
	511
	31
	31
	640
	64
	65

	386
	99
	99
	515
	32
	32
	644
	65
	66

	390
	1,00
	1,00
	519
	33
	33
	648
	66
	67

	394
	01
	01
	523
	34
	34
	652
	67
	68

	398
	02
	02
	527
	35
	35
	656
	68
	69

	1,00402
	03
	03
	531
	36
	36
	659
	69
	1,70

	406
	04
	04
	534
	37
	37
	663
	1,70
	71

	410
	05
	05
	538
	38
	38
	667
	71
	72

	414
	06
	06
	542
	39
	1,40
	671
	72
	73

	417
	07
	07
	546
	1,40
	41
	675
	73
	74

	421
	08
	08
	550
	41
	42
	679
	74
	75

	426
	09
	09
	554
	42
	43
	683
	75
	76

	429
	1,00
	1,00
	558
	43
	44
	687
	76
	77

	433
	11
	11
	562
	44
	45
	691
	77
	78

	437
	12
	12
	566
	45
	46
	695
	78
	79

	441
	13
	13
	570
	46
	47
	699
	79
	1,80

	445
	14
	14
	573
	47
	48
	1,00702
	1,80
	81

	449
	15
	15
	577
	48
	49
	706
	81
	82

	453
	16
	16
	581
	49
	1,50
	710
	82
	83

	456
	17
	17
	585
	1,50
	51
	714
	83
	84

	460
	18
	18
	589
	51
	52
	718
	84
	85

	464
	19
	19
	593
	52
	53
	722
	85
	86

	468
	1,20
	1,20
	597
	53
	54
	726
	86
	87

	472
	21
	21
	1,00601
	54
	55
	730
	87
	88

	476
	22
	22
	605
	55
	56
	734
	88
	89

	480
	23
	23
	609
	56
	57
	738
	89
	1,90

	484
	24
	24
	612
	57
	58
	742
	1,90
	91

	488
	25
	25
	616
	58
	59
	746
	91
	92

	492
	26
	26
	620
	59
	1,60
	749
	92
	93

	497
	27
	27
	624
	1,60
	61
	753
	93
	94

	499
	28
	28
	628
	61
	62
	757
	94
	95

	1,00761
	1,95
	1,96
	1,00887
	2,27
	2,29
	1,01012
	2,59
	2,61

	765
	96
	97
	891
	28
	2,30
	016
	2,60
	62

	769
	97
	98
	895
	29
	31
	020
	61
	63

	773
	98
	99
	898
	2,30
	32
	024
	62
	64

	777
	99
	2,00
	1,00902
	31
	33
	028
	63
	65

	781
	2,00
	01
	900
	32
	34
	032
	64
	66

	788
	01
	02
	910
	33
	35
	036
	65
	67

	789
	02
	03
	914
	34
	36
	040
	66
	68

	791
	03
	04
	918
	35
	37
	044
	67
	69

	796
	04
	05
	922
	36
	38
	048
	68
	2,70

	1,00800
	05
	06
	926
	37
	39
	052
	69
	71

	804
	06
	07
	930
	38
	2,40
	056
	2,70
	72

	808
	07
	08
	934
	39
	41
	060
	71
	73

	812
	08
	09
	938
	2,40
	42
	064
	72
	74

	816
	09
	2,10
	942
	41
	43
	067
	73
	75

	820
	2,10
	11
	946
	42
	44
	071
	74
	76

	824
	11
	12
	950
	43
	45
	075
	75
	77

	828
	12
	13
	954
	44
	46
	079
	76
	78

	832
	13
	14
	957
	45
	47
	083
	77
	2,80

	836
	14
	15
	961
	46
	48
	087
	78
	81

	840
	15
	16
	965
	47
	49
	091
	79
	82

	844
	16
	17
	969
	48
	2,50
	085
	2,81
	84

	848
	17
	18
	973
	49
	51
	1,01103
	82
	85

	851
	18
	19
	977
	2,50
	52
	107
	83
	86

	855
	19
	2,20
	981
	51
	53
	111
	84
	87

	859
	2,20
	21
	985
	52
	54
	115
	85
	88

	861
	21
	23
	989
	53
	55
	119
	86
	89

	867
	22
	24
	993
	54
	56
	123
	87
	2,90

	871
	23
	25
	997
	55
	57
	127
	88
	91

	875
	24
	26
	1,01001
	56
	58
	131
	89
	92

	879
	25
	27
	005
	57
	59
	134
	2,90
	93

	883
	26
	28
	008
	58
	2,60
	138
	91
	94

	1,01142
	2,92
	2,95
	1,01277
	3,26
	3,30
	1,01411
	3,60
	64

	146
	93
	96
	280
	27
	31
	415
	61
	65

	150
	94
	97
	281
	28
	32
	419
	62
	66

	154
	95
	98
	288
	29
	33
	423
	63
	68

	158
	96
	99
	292
	3,30
	34
	427
	64
	69

	162
	97
	3,00
	296
	31
	35
	431
	65
	3,70

	166
	98
	01
	1,0301
	32
	36
	435
	66
	71

	170
	99
	02
	304
	33
	37
	439
	67
	72

	174
	3,00
	3,03
	308
	34
	38
	443
	68
	73

	178
	01
	04
	312
	35
	39
	447
	69
	74

	182
	02
	05
	316
	36
	3,40
	451
	3,70
	75

	186
	03
	06
	320
	37
	41
	455
	71
	76

	190
	04
	07
	324
	38
	42
	459
	72
	77

	194
	05
	08
	328
	39
	43
	463
	73
	78

	198
	06
	09
	332
	3,40
	44
	467
	74
	79

	1,01201
	07
	3,10
	336
	41
	45
	471
	75
	3,80

	205
	08
	11
	340
	42
	46
	474
	76
	81

	209
	09
	12
	344
	43
	47
	478
	77
	82

	213
	3,10
	13
	348
	44
	48
	482
	78
	83

	217
	11
	14
	352
	45
	49
	486
	79
	84

	221
	12
	15
	356
	46
	3,50
	490
	3,80
	85

	225
	13
	16
	360
	47
	51
	494
	81
	86

	229
	14
	17
	364
	48
	52
	498
	82
	87

	233
	15
	18
	367
	49
	53
	1,01502
	83
	88

	237
	16
	19
	371
	3,50
	3,54
	506
	84
	89

	241
	17
	3,20
	375
	51
	55
	510
	85
	3,90

	245
	18
	21
	379
	52
	56
	514
	86
	91

	249
	19
	22
	383
	53
	57
	518
	87
	92

	253
	3,20
	23
	387
	54
	58
	522
	88
	93

	257
	21
	24
	391
	55
	59
	526
	89
	94

	261
	22
	25
	395
	56
	3,60
	530
	3,90
	95

	265
	21
	23
	399
	57
	61
	534
	91
	96

	269
	24
	28
	1,01403
	58
	62
	538
	92
	97

	273
	25
	29
	407
	59
	63
	542
	93
	98

	1,01546
	3,94
	3,99
	1,01673
	4,26
	4,32
	1,01801
	4,58
	4,65

	550
	95
	4,00
	677
	27
	33
	804
	59
	66

	554
	96
	01
	681
	28
	34
	808
	4,60
	67

	558
	97
	02
	685
	29
	35
	812
	61
	69

	562
	98
	01
	689
	4,30
	36
	816
	62
	4,70

	566
	99
	05
	693
	31
	38
	820
	63
	71

	570
	4,00
	06
	697
	32
	39
	824
	64
	72

	574
	04
	07
	1,01701
	33
	4,40
	828
	65
	73

	578
	02
	08
	705
	34
	41
	832
	66
	74

	582
	03
	09
	709
	35
	42
	836
	67
	75

	586
	04
	4,10
	713
	36
	43
	840
	68
	76

	590
	05
	11
	717
	37
	44
	844
	69
	77

	594
	06
	12
	721
	38
	45
	848
	4,70
	78

	598
	07
	13
	725
	39
	46
	852
	71
	79

	1,01602
	08
	14
	729
	4,40
	47
	856
	72
	4,80

	606
	09
	15
	733
	41
	48
	860
	73
	81

	609
	4,10
	16
	737
	42
	49
	864
	74
	82

	613
	11
	17
	741
	43
	4,50
	868
	75
	83

	617
	12
	18
	745
	44
	51
	872
	76
	84

	621
	13
	19
	749
	45
	52
	876
	77
	85

	625
	14
	4,20
	753
	46
	53
	880
	78
	86

	629
	15
	21
	757
	47
	54
	884
	79
	87

	633
	16
	22
	761
	48
	55
	888
	4,80
	88

	637
	17
	23
	765
	49
	56
	892
	81
	89

	641
	18
	24
	769
	4,50
	57
	896
	82
	4,90

	645
	19
	25
	773
	51
	58
	1,01900
	83
	91

	649
	4,20
	26
	777
	52
	59
	904
	84
	92

	653
	21
	27
	781
	53
	4,60
	908
	85
	93

	657
	22
	28
	785
	54
	61
	912
	86
	94

	661
	23
	29
	789
	55
	62
	916
	87
	95

	665
	24
	4,30
	793
	56
	63
	920
	88
	96

	669
	25
	31
	797
	57
	64
	924
	89
	98

	1,01928
	4,90
	4,99
	1,02068
	5,25
	5,35
	1,02209
	5,60
	5,71

	932
	91
	5,00
	072
	26
	36
	213
	61
	72

	936
	92
	01
	076
	27
	37
	217
	62
	73

	940
	93
	02
	080
	28
	38
	221
	63
	74

	944
	94
	03
	084
	29
	39
	225
	64
	76

	948
	95
	04
	088
	5,30
	5,40
	229
	65
	77

	952
	96
	05
	092
	31
	41
	233
	66
	78

	956
	97
	06
	096
	32
	42
	237
	67
	79

	960
	98
	07
	1,02100
	33
	43
	241
	68
	5,80

	964
	99
	08
	104
	34
	44
	245
	69
	81

	968
	5,00
	09
	108
	35
	45
	249
	5,70
	82

	972
	01
	5,10
	112
	36
	46
	253
	71
	83

	976
	02
	11
	116
	37
	47
	257
	72
	84

	980
	03
	12
	120
	38
	48
	261
	73
	85

	984
	04
	13
	124
	39
	49
	265
	74
	86

	988
	05
	14
	128
	5,40
	5,51
	269
	75
	87

	992
	06
	15
	132
	41
	52
	273
	76
	88

	996
	07
	16
	136
	42
	53
	277
	77
	89

	1,02000
	08
	17
	140
	43
	54
	281
	78
	5,90

	004
	09
	18
	144
	44
	55
	285
	79
	91

	008
	5,10
	19
	148
	45
	56
	289
	5,80
	92

	012
	11
	5,20
	152
	46
	57
	293
	81
	93

	016
	12
	21
	157
	47
	58
	297
	82
	94

	020
	13
	22
	161
	48
	59
	1,02301
	83
	95

	024
	14
	23
	165
	49
	5,60
	305
	84
	96

	028
	15
	25
	169
	5,50
	61
	309
	85
	97

	032
	16
	26
	173
	51
	62
	313
	86
	98

	036
	17
	27
	177
	52
	63
	317
	87
	6,00

	040
	18
	28
	181
	53
	64
	321
	88
	01

	044
	19
	29
	185
	54
	65
	325
	89
	02

	048
	5,20
	5,30
	189
	55
	66
	329
	5,90
	03

	052
	21
	31
	193
	56
	67
	333
	91
	04

	056
	22
	32
	197
	57
	68
	337
	92
	05

	060
	23
	33
	1,02201
	58
	69
	341
	93
	06

	064
	24
	34
	205
	59
	5,70
	345
	94
	07

	1,02349
	5,95
	6,08
	1,02482
	6,28
	6,42
	1,02616
	6,61
	6,77

	353
	96
	09
	486
	29
	43
	620
	62
	78

	357
	97
	6,10
	490
	6,30
	45
	624
	63
	79

	362
	98
	11
	495
	31
	46
	628
	64
	6,80

	366
	99
	12
	499
	32
	47
	632
	65
	81

	370
	6,00
	13
	1,02503
	33
	48
	636
	66
	82

	374
	01
	14
	507
	34
	49
	640
	67
	83

	378
	02
	15
	511
	35
	6,50
	644
	68
	84

	382
	03
	16
	515
	36
	51
	648
	69
	85

	386
	04
	17
	519
	37
	52
	652
	6,70
	87

	390
	05
	18
	523
	38
	53
	656
	71
	88

	394
	06
	19
	527
	39
	54
	660
	72
	89

	398
	07
	6,20
	531
	6,40
	55
	664
	73
	6,90

	1,02402
	08
	21
	535
	41
	56
	668
	74
	91

	406
	09
	23
	539
	42
	17
	672
	75
	92

	410
	6,10
	24
	543
	43
	58
	676
	76
	93

	414
	11
	25
	547
	44
	59
	681
	77
	94

	418
	12
	26
	551
	45
	6,60
	685
	78
	95

	422
	13
	27
	555
	46
	61
	689
	79
	96

	426
	14
	28
	559
	47
	62
	693
	6,80
	97

	430
	15
	29
	563
	48
	63
	697
	81
	98

	434
	16
	6,30
	567
	49
	64
	1,02701
	82
	99

	438
	17
	31
	571
	6,50
	66
	705
	83
	7,00

	442
	18
	32
	575
	51
	67
	709
	84
	01

	446
	19
	33
	579
	52
	68
	713
	85
	02

	450
	6,20
	34
	583
	53
	69
	717
	86
	03

	454
	21
	35
	588
	54
	6,70
	721
	87
	04

	458
	22
	36
	592
	55
	71
	725
	88
	06

	462
	23
	37
	586
	56
	72
	729
	89
	07

	466
	24
	38
	1,02600
	57
	73
	733
	6,90
	08

	470
	25
	39
	604
	58
	74
	737
	91
	09

	474
	26
	6,40
	608
	59
	75
	741
	92
	7,10

	478
	27
	41
	612
	6,60
	76
	745
	93
	11

	1,02749
	6,94
	7,12
	1,02887
	7,28
	7,48
	1,03030
	7,63
	7,85

	753
	95
	13
	891
	29
	49
	034
	64
	86

	758
	96
	14
	896
	7,30
	7,50
	038
	66
	87

	762
	97
	15
	1,02900
	31
	51
	042
	66
	88

	766
	98
	16
	904
	32
	52
	046
	67
	89

	770
	99
	17
	908
	33
	53
	050
	66
	7,90

	774
	7,00
	18
	912
	34
	54
	054
	69
	91

	778
	01
	19
	916
	35
	55
	058
	7,70
	92

	782
	02
	7,20
	920
	36
	56
	062
	71
	93

	786
	03
	21
	924
	37
	57
	066
	72
	94

	790
	04
	22
	928
	38
	58
	070
	73
	95

	794
	05
	23
	932
	39
	59
	075
	74
	96

	798
	06
	24
	936
	7,40
	7,60
	079
	75
	97

	1,02802
	07
	26
	940
	41
	61
	083
	76
	98

	806
	08
	27
	944
	42
	62
	087
	77
	8,00

	810
	09
	28
	948
	43
	64
	091
	78
	01

	814
	7,10
	29
	952
	44
	65
	095
	79
	02

	818
	11
	7,30
	956
	45
	66
	099
	7,80
	03

	823
	12
	31
	961
	46
	67
	1,03103
	81
	04

	826
	13
	32
	965
	47
	68
	107
	82
	05

	831
	14
	33
	969
	48
	69
	111
	83
	06

	835
	15
	34
	973
	49
	7,70
	115
	84
	07

	839
	16
	35
	977
	7.50
	71
	119
	85
	08

	843
	17
	36
	981
	51
	72
	123
	86
	09

	847
	18
	37
	989
	53
	74
	128
	87
	8,10

	851
	19
	38
	993
	54
	75
	132
	88
	11

	855
	7,20
	39
	997
	55
	76
	136
	89
	12

	859
	21
	7,40
	1,03001
	56
	77
	140
	7,90
	13

	863
	22
	41
	005
	57
	78
	144
	91
	14

	867
	23
	42
	009
	58
	79
	148
	92
	15

	871
	24
	43
	013
	59
	7,80
	152
	93
	17

	875
	25
	45
	018
	7,60
	82
	156
	94
	18

	879
	26
	46
	022
	61
	83
	160
	95
	19

	883
	27
	47
	026
	62
	84
	164
	96
	8,20

	1,03168
	7,97
	8,21
	1,03303
	8,30
	8,56
	1,03439
	8,63
	8,91

	172
	98
	22
	307
	31
	57
	441
	64
	92

	177
	99
	23
	311
	32
	58
	447
	65
	93

	181
	8,00
	24
	316
	33
	59
	451
	66
	94

	183
	01
	25
	320
	34
	8,60
	455
	67
	95

	189
	02
	26
	324
	35
	61
	459
	68
	96

	193
	03
	27
	328
	36
	62
	463
	69
	97

	197
	04
	28
	332
	37
	63
	467
	8,70
	99

	1,03201
	05
	29
	336
	38
	64
	471
	71
	9,00

	205
	06
	8,30
	340
	39
	65
	476
	72
	01

	209
	07
	31
	344
	8,40
	67
	480
	73
	02

	213
	08
	32
	348
	41
	68
	484
	74
	03

	217
	09
	34
	352
	42
	69
	488
	75
	04

	221
	8,10
	35
	357
	43
	8,70
	492
	76
	05

	226
	11
	36
	361
	44
	71
	496
	77
	06

	230
	12
	37
	365
	45
	72
	1,03500
	78
	07

	234
	13
	38
	369
	46
	73
	504
	79
	08

	238
	14
	39
	373
	47
	74
	508
	8,80
	09

	242
	15
	8,40
	377
	48
	75
	512
	81
	9,10

	246
	16
	41
	381
	49
	76
	517
	82
	11

	250
	17
	42
	385
	8,50
	77
	521
	83
	12

	254
	18
	43
	389
	51
	78
	525
	84
	14

	258
	19
	44
	393
	52
	79
	529
	85
	15

	262
	8,20
	45
	398
	53
	8,80
	533
	86
	16

	266
	21
	46
	1,03402
	54
	81
	537
	87
	17

	271
	22
	47
	406
	55
	83
	541
	88
	18

	275
	23
	48
	410
	56
	84
	545
	89
	19

	279
	24
	49
	414
	57
	85
	549
	8,90
	9,20

	283
	25
	8,51
	418
	58
	86
	554
	91
	21

	287
	26
	52
	422
	59
	87
	558
	92
	22

	291
	27
	53
	426
	8,60
	88
	562
	93
	23

	295
	28
	54
	430
	61
	89
	566
	94
	24

	299
	29
	55
	434
	62
	8,90
	570
	95
	25

	1,03574
	8,96
	9,26
	1,03710
	9,29
	9,62
	1,03846
	9,62
	9,97

	578
	97
	27
	714
	9,30
	63
	850
	63
	98

	582
	98
	28
	718
	31
	64
	854
	64
	99

	586
	99
	9,30
	722
	32
	65
	858
	65
	10,00

	591
	9,00
	31
	726
	33
	66
	863
	66
	01

	395
	01
	32
	731
	34
	67
	867
	67
	03

	399
	02
	33
	735
	35
	68
	871
	68
	04

	1,03603
	03
	34
	739
	36
	69
	875
	69
	05

	607
	04
	35
	743
	37
	9,70
	879
	9,70
	06

	611
	05
	36
	747
	38
	71
	883
	71
	07

	615
	06
	37
	751
	39
	72
	887
	72
	08

	619
	07
	38
	755
	9,40
	74
	892
	73
	09

	623
	08
	39
	759
	41
	75
	896
	74
	10,10

	628
	09
	9,40
	763
	42
	76
	1,03900
	75
	11

	632
	9,10
	41
	768
	43
	77
	904
	76
	12

	636
	11
	42
	772
	44
	78
	908
	77
	13

	640
	12
	43
	776
	45
	79
	912
	78
	14

	644
	13
	4
	780
	46
	9,80
	916
	79
	15

	648
	14
	46
	784
	47
	81
	920
	9,80
	17

	652
	15
	47
	788
	48
	82
	925
	81
	18

	656
	16
	48
	792
	49
	83
	929
	82
	19

	661
	17
	49
	796
	9,50
	84
	933
	83
	10,20

	665
	18
	9,50
	1,03801
	51
	85
	937
	84
	21

	669
	19
	51
	805
	52
	86
	941
	85
	22

	673
	9,20
	52
	809
	53
	88
	945
	86
	23

	677
	22
	53
	813
	54
	89
	949
	87
	24

	081
	22
	54
	817
	55
	9,90
	954
	88
	25

	685
	23
	55
	821
	56
	91
	958
	89
	26

	689
	24
	56
	825
	57
	92
	962
	9,90
	27

	693
	25
	57
	830
	58
	93
	966
	91
	28

	698
	26
	58
	834
	59
	94
	970
	92
	10,30

	1,03702
	27
	9,60
	838
	9,60
	95
	974
	93
	31

	706
	28
	61
	842
	61
	96
	978
	94
	32

	1,03982
	9,95
	10,33
	1,04123
	10,29
	10,69
	1,04265
	10,63
	10,06

	987
	96
	34
	128
	10,30
	10,71
	269
	64
	07

	991
	97
	35
	132
	31
	72
	273
	65
	08

	995
	98
	36
	136
	32
	73
	277
	66
	11,10

	999
	99
	37
	140
	33
	74
	281
	67
	11

	1,04033
	10,00
	38
	144
	34
	75
	286
	68
	12

	007
	01
	39
	148
	35
	76
	290
	69
	13

	011
	02
	10,40
	152
	36
	77
	294
	10,70
	14

	016
	03
	41
	157
	37
	78
	298
	71
	15

	020
	04
	42
	161
	38
	79
	1,04302
	72
	16

	024
	05
	44
	165
	39
	10,80
	306
	73
	17

	028
	06
	45
	169
	10,40
	81
	311
	74
	18

	032
	07
	46
	173
	41
	82
	315
	75
	19

	036
	08
	47
	177
	42
	84
	319
	76
	11,20

	040
	09
	48
	182
	43
	85
	323
	77
	22

	045
	10,10
	49
	186
	44
	86
	327
	78
	23

	049
	11
	10,50
	190
	45
	87
	331
	79
	24

	053
	12
	51
	194
	46
	88
	335
	10,80
	25

	057
	13
	52
	198
	47
	89
	340
	81
	26

	061
	14
	53
	1,04202
	48
	10,90
	344
	82
	27

	065
	15
	54
	207
	49
	91
	348
	83
	28

	070
	16
	55
	211
	10,50
	92
	352
	84
	29

	074
	17
	57
	215
	51
	93
	356
	85
	11,30

	078
	18
	58
	219
	52
	94
	361
	86
	31

	082
	19
	59
	223
	53
	95
	365
	87
	32

	086
	10,20
	10,60
	227
	54
	97
	369
	88
	33

	090
	21
	61
	231
	55
	98
	373
	89
	35

	094
	22
	62
	236
	56
	99
	377
	10,90
	36

	099
	23
	63
	240
	57
	11,00
	381
	91
	37

	1,04103
	24
	64
	244
	58
	01
	386
	92
	38

	107
	25
	65
	248
	59
	02
	390
	93
	39

	111
	26
	66
	252
	10,60
	03
	394
	94
	11,40

	115
	27
	67
	256
	61
	04
	398
	95
	41

	119
	28
	68
	261
	62
	05
	1,04402
	96
	42

	1,04406
	10,97
	11,43
	1,04553
	11,32
	11,81
	1,04699
	11,67
	12,20

	411
	98
	44
	557
	33
	82
	1,04703
	68
	21

	415
	99
	45
	561
	34
	84
	707
	69
	22

	419
	11,00
	47
	565
	35
	85
	712
	11,70
	23

	423
	01
	48
	569
	36
	86
	716
	71
	24

	427
	02
	49
	573
	37
	87
	720
	72
	25

	431
	03
	11,50
	578
	38
	68
	724
	73
	26

	436
	04
	51
	582
	39
	89
	728
	74
	27

	440
	05
	52
	586
	11,40
	11,90
	733
	75
	28

	444
	06
	53
	590
	41
	91
	737
	76
	29

	448
	07
	54
	594
	42
	92
	741
	77
	12,31

	452
	08
	55
	599
	43
	93
	745
	78
	32

	456
	09
	56
	1,04603
	44
	94
	749
	79
	33

	461
	11,00
	57
	607
	45
	96
	754
	11,80
	34

	465
	11
	58
	611
	46
	97
	758
	81
	35

	469
	12
	11,60
	615
	47
	98
	862
	82
	36

	473
	13
	61
	619
	48
	99
	766
	83
	37

	477
	14
	62
	624
	49
	12,00
	770
	84
	38

	482
	15
	63
	628
	11,50
	01
	775
	85
	39

	486
	16
	64
	632
	51
	02
	779
	86
	12,40

	490
	17
	65
	636
	52
	03
	783
	87
	42

	494
	18
	66
	640
	53
	04
	787
	88
	43

	498
	19
	67
	645
	54
	05
	791
	89
	44

	1,04502
	11,20
	68
	649
	55
	06
	796
	11,90
	45

	507
	21
	69
	653
	56
	08
	1,04800
	91
	46

	511
	22
	11,70
	657
	57
	09
	804
	92
	47

	515
	23
	72
	661
	58
	12,10
	808
	93
	48

	519
	24
	73
	665
	59
	11
	812
	94
	49

	523
	25
	74
	670
	11,60
	12
	817
	95
	12,50

	528
	26
	75
	674
	61
	13
	821
	96
	51

	532
	27
	76
	678
	62
	14
	825
	97
	52

	536
	28
	77
	682
	63
	15
	829
	98
	54

	540
	29
	78
	686
	64
	16
	833
	99
	55

	544
	11,30
	79
	691
	65
	17
	
	
	

	548
	31
	11,80
	695
	65
	19
	
	
	





_1418618336.unknown

_1418618337.unknown

_1418618164.unknown

